## 原本_許可申請・誓約書
№
[12 empty] | 年 |  | 月 | 日
| 現場代理人： |  |  |  |  | 殿
はしご使用許可申請 及び 誓約書
工 事 名：
|  | 使用会社名： | [6 empty] | 職長名：
標記工事の施工に際し、「はしご」を使用したく、許可申請を致します。
なお、「はしご」使用に際しては、「はしご」に起因する転落事故が多いことをよく認識し、下記許可条件及び誓約事項を遵守
すると共に、これを貴社より使用許可を受けた「はしご」を使用するすべての作業員に対して周知徹底の上、遵守させる
ことを誓約致します。
Ⅰ 許可条件（以下のA、Ｂ、Ｃ、Ｄの特例時にのみ使用を許可する。)
| ◆特例対象 |  |  | (次のＡ，Ｂ，Ｃ，Ｄの□にレ印をつけてください)
| □ | Ａ．パイプスペース等で狭く足場が設置できない箇所
| □ | Ｂ．階段を設置するスペースがない、深礎工や杭工、立坑、マンホール等の昇降用の「はしご」
| □ | Ｃ．階段を設置するスペースがない、足場・通路（基礎地中梁等）の昇降用の「はしご」
（ハッチ式布板に付属のものを含む）
| □ | Ｄ．鉄骨建方時に鉄骨柱に昇降用として設置する「はしご」
|  |  | (作業内容： | [9 empty] | ）
Ⅱ 注意事項（安衛則）の遵守
■はしご道の規則（安衛則556条より）
| ① | 丈夫な構造とする。
| ② | 踏さんを等間隔に設ける。
| ③ | 踏さんと壁との間に適当な間隔を保たせる。
| ④ | はしごの転移防止のための措置を講ずる。
| ⑤ | はしごの上端を床から60ｃｍ以上突き出させる。
| ⑥ | 10ｍを超える坑内のはしご道は5ｍ以内毎に踏棚を設け、昇降口は左右交互に設ける。
| ⑦ | 坑内のはしご道のこう配は80度以内とする。
| ⑧ | ⑤～⑦については、潜函内等のはしご道のには適用しない。
■移動はしごの規則（安衛則527条より）
| ① | 丈夫な構造とする。
| ② | 材料は、著しく損傷、腐食がない。
| ③ | 幅は30ｃｍ以上とする。（支柱の内幅）
| ④ | はしごの転移防止のための措置を講ずる。（足元固定金具の使用を含む）
| ⑤ | 【解釈例規】踏さんは、25～35㎝の間隔で、かつ、等間隔とする。
■当社の追加規則
| ① | 昇降高さが2.5ｍ以上となる「はしご」には、安全ブロックを設置して使用する。
安全ブロック取付高さはH＝1500程度（安全帯選定資料参照）
作業床2.5ｍ未満で安全ブロックを設置しない場合は75度程度の設置とする。
| ② | はしごを設置する場合は、転移を防止するために頭部を固定する等の必要な措置を講ずる。
| ③ | 頭部が固定できない場合は二人一組で下方を一人が支える。
| ④ | はしごで昇降できる高さは5ｍ以下とする。（鉄骨工事他、施工検討会議、工事部長か許可を除く）
| ⑤ | 安全ブロックをはしごに設置する場合は、台付けロープを取り付けて安全ブロックを接続する。
可能な限り、はしご本体以外の強固な部材に接続することとし、はしご本体に接続する場合でも
踏さんではなく支柱に接続する。
| ⑥ | 墜落制止用器具のフックを踏さんに掛けない。
安全ブロックを使用することとしフックをはしご本体に掛ける場合でも支柱に掛ける。
許可 捺印欄
| ★ | 上記項目遵守によりはしご使用を許可する。 | [7 empty] | 作業所長 | 担当者 |  | 担当者
| 許可期限 |  |  |  | 年 | 月 | 日まで

## 作業員一覧表
作 業 員 一 覧 表
(脚立単独使用教育受講済)
会社名：
職長名：
№ | 氏 名 |  |  | 許可条件(○をつける) | 備 考
1 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
2 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
3 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
4 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
5 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
6 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
7 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
8 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
9 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
10 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
11 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
12 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
13 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
14 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ
15 |  |  |  | Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄ．Ｅ．Ｆ